## 治験推進部・CLR管理
| 治験推進部管理 | [8 empty] | 2024-03-28
HP更新日 | 機器の種類 | メーカー名 | モデル | 製造番号等 | 稼働開始日 | 稼働終了日 | 保守点検頻度 | 最終 保守点検日 | 次回 保守点検日 | 備考
| 血圧計 01 | オムロン株式会社 | HEM-6022 | 20101201749LF | 2011-02-03 | 2022-06-30 | １回/年 | 2021-06-09 | 2022-06-01 | メンテナンス期間終了
|  | オムロン株式会社 | HEM-6161 | 202204002284L | 2022-06-30 |  | １回/年 |  | 2024-06-26
| 血圧計 02 | オムロン株式会社 | HEM-6022 | 20151004442LF | 2011-02-03 | 2022-06-30 | １回/年 | 2021-07-29 | 2022-07-01 | メンテナンス期間終了
|  | オムロン株式会社 | HEM-6161 | 202204002285L | 2022-06-30 |  | １回/年 |  | 2024-06-26
| 血圧計 03 | オムロン株式会社 | HEM-7230 | 20131000410LG | 2014-05-01 | 2020-09-23 | １回/年
|  | テルモ株式会社 | ES-P2020ZZ | 5210604878 | 2020-10-09 |  | １回/年 | 2024-01-16 | 2024-12-01
| 血圧計 04 | テルモ株式会社 | ES-H56 | 5190603484 | 2019-09-27 |  | １回/年 | 2021-11-19 | 2022-11-01 | 本体交換のため製造番号変更 | 2022年6月8日にフィルター交換済（面談室の机の引き出しへ部品あり）
|  | テルモ株式会社 | ES-H56 | 5180700318 | 2019-09-27 |  | １回/年 | 2023-12-06 | 2024-11-17
| 血圧計 05 | テルモ株式会社 | ES-P2020ZZ | 5190504034 | 2019-10-25 |  | １回/年 | 2023-10-20 | 2024-10-20
| 血圧計 06 | テルモ株式会社 | ES-H56 | 5210306502 | 2021-06-11 |  | １回/年 | 2023-07-31 | 2024-06-01
| 血圧計 07 | テルモ株式会社 | ES-H56 | 5211006680 | 2023-01-04 |  | １回/年 | 2024-02-13 | 2025-01-04
| 体温計 01 | テルモ株式会社 | ET-C207S |  | 2023-03-24 |  | 毎年購入 |  | 2025-03-14
| 体温計 02 | テルモ株式会社 | ET-C207S |  | 2023-03-24 |  | 毎年購入 |  | 2025-03-14
| 体温計 03 | テルモ株式会社 | ET-C207S |  | 2023-03-24 |  | 毎年購入 |  | 2025-03-14
| 身長体重計 01 | 製造：リトラ 販売：株式会社エー・アンド・デイ | AD-6228A | 3A5900177 | 2011-11-01 |  | 身長計：１回/年 体重計：1回/2年 | 2023年12月14日 2023年7月20日 | 2024年12月 2025年7月
| 身長体重計 02 | 製造：リトラ 販売：株式会社エー・アンド・デイ | AD-6228AP | 3A6001150 | 2016-02-01 |  | 身長計：１回/年 体重計：1回/2年 | 2023年12月14日 2023年7月20日 | 2024年12月 2025年7月
| 体重計 01 | 株式会社タニタ | BC-569 | 820402 | 2012-10-05 |  | 1回/2年 | 2023-07-20 | 2025-07-01
| 体重計 02 | 株式会社タニタ | BC-300 | 570323 |  |  | 1回/2年 | 2023-07-20 | 2025-07-01
| パルスオキシメーター 01 | マシモジャパン株式会社 | SB220 |  |  |  | １回/年
|  | マシモジャパン株式会社 | 59-130 | 4000145402 | 2020-07-03 |  | 1回/2年 | 2022-08-30 | 2024-07-01 | SB220故障のため交換
|  | マシモジャパン株式会社 | MightySat RRp Pvi | 4000039262 | 2023-02-02 |  | 1回/2年 |  | 2025-02-02 | 液晶画面故障のため交換
| パルスオキシメーター 02 | 村中医療器株式会社 | FS20D | 201903040191 | 2019-06-21 |  | １回/年 | 2023-07-27 | 2024-06-01
| パルスオキシメーター 03 | マシモジャパン株式会社 | 59-130 | 4000152067 | 2020-10-09 |  | 1回/2年 | 2022-10-03 | 2024-10-01 | SB220故障のため交換
|  | マシモジャパン株式会社 | MightySat RRp Pvi | 4000039262 | 2023-04-07 |  | 1回/2年 |  | 2025-04-07 | 液晶画面故障のため交換
CLR管理
HP更新日 | 機器の種類 | メーカー名 | モデル | 製造番号等 | 稼働開始日 | 稼働終了日 | 保守点検頻度 | 最終 保守点検日 | 次回 保守点検日 | 備考
| 血圧計 | テルモ株式会社 | ES-H56 |  | 2018-05-21 |  | １回/年 | 2021-02-05 | 2022-02-01 | 稼働開始までなし
| パルスオキシメーター | 中村医療器株式会社 | FS20D |  | 2020-02-28 |  | １回/年 |  | CLR稼働再開前 | 稼働開始までなし
| 身長体重計 | 製造：リトラ 販売：株式会社エー・アンド・デイ | AD-6228AP |  |  |  | 身長計：１回/年 体重計：1回/2年 | 2020年9月18日 2021年7月 | 2021年9月 2023年7月 | 稼働開始までなし
| 心電計 | 日本光電工業 | ECG-2450 | 158 |  |  | １回/年 | 2023-08-29 | 2024-08-30

## 放射線部管理
| 放射線部管理 | [7 empty] | 2024-04-03
HP更新日 | 機器の種類 | メーカー名 | モデル | 製造番号等 | ソフトウエアバージョン | 造影剤自働注入器 | DICOM 提出 | 稼働開始日 | 稼働終了日 | 保守点検 頻度 | 最終 保守点検日 | 設置場所 | 備考
| 一般X線 01 | Canon | KXO-80SS/DST-2000A（DSR-3050A）/MRAD-A80S/B5 | B5A1712002 |  |  | 可能 | 2017-02-28 |  | 1回/年 | 2023-08-30 | 30X線撮影（胸部・腹部、頭部など） ： Ｘ線発生装置
| 一般X線 02 | Canon | KXO-80SS/DST-200A（DSR-2040A）/MRAD-A80S/B5 | B5A1712004 |  |  | 可能 | 2017-02-28 |  | 1回/年 | 2023-08-31 | 40X線撮影（胸部・腹部） ： Ｘ線発生装置
| 一般X線 03 | Canon | KXO-80SS/DST-200A（DSR-2040A）/MRAD-A80S/B5 | B5A1712003 |  |  | 可能 | 2017-02-28 |  | 1回/年 | 2023-09-01 | 41X線撮影（胸部・腹部） ： Ｘ線発生装置
| 一般X線 04 | PHILIPS | DigitalDiagnost | SN16000389 |  |  | 可能 | 2017-02-13 |  | 1回/年 | 2023-08-24 | 42X線撮影（整形、その他） ： Ｘ線発生装置・画像処理装置
| 一般X線 05 | PHILIPS | DigitalDiagnost | SN16000393 |  |  | 可能 | 2017-02-13 |  | 1回/年 | 2023-09-25 | 43X線撮影（整形、その他） ： Ｘ線発生装置・画像処理装置
| 一般X線 06 | FUJI | CALNEO |  |  |  | 可能 |  |  | スポット |  | 30・40・41X線撮影 ： 画像処理装置
| CT 01 | GE | Discovery CT750 HD | HD0045 | 17BW50.7B_SP1-5-2(2021.5.17～) | Yes | 可能 | 2012-04-01 |  | 3回/年 | 2023-06-09 |  | 電子媒体への画像出力機器：コドニックス virtua
|  | Canon | Aquilion Serve SP TSX-307B/3W |  | V1.3SP0102J | Yes |  | 2023-10-01 |  |  |  | CT室Room23
| CT 02 | Siemens | SOMATOM Definition Flash | 73347 | 2022-03-22 | Yes | 可能 |  |  | 2回/年 | 2022-06-09 |  | 電子媒体への画像出力機器：コドニックス virtua
|  | Siemens | NAEOTOM Alpha | 127095 | VA50A | Yes | 可能 | 2022-12-05 |  | 1回/年 | 2023-11-23 | CT室Room21
| CT 03 | Canon | TSX-301C/1A | 1AB1262003 | 2022-03-22 | Yes | 可能 | 2012-06-27 |  | 3回/年 | 2023-12-06 |  | 電子媒体への画像出力機器：コドニックス virtua
| CT 04 | Canon | ET-C207S | GKE1013595 | 2022-03-22 | Yes | 可能 | 2012-12-21 | 2023-03-01 | 3回/年 |  |  | 電子媒体への画像出力機器：コドニックス virtua
|  | Canon | TSX-101A/NA | NAB12Y2420 | V4.77JR007 | Yes | 可能 | 2010-03-29 |  | 3回/年 |  |  | 電子媒体への画像出力機器：コドニックス virtua
|  | Canon | TSK-305A/5I | 5IC20Z2218 | V10.4 SP0105 (2022.12.3～) | Yes | 可能 | 2021-02-01 |  | 2回/年 | 2023-10-28 | IVR CT室2 | 電子媒体への画像出力機器：コドニックス virtua
| CT 05 | Canon | TSX-101A/NA | NAB12Y2420 | V4.77JR007 | Yes | 可能 | 2010-03-09 |  | 2回/年 | 2024-01-20 | IVR CT室1 | 電子媒体への画像出力機器：コドニックス virtua
| CT 06 | Canon | Aquilion Precision | 2UA1722003 | V8.80 SP0009J（2020.4～） | Yes | 可能 |  |  | 3回/年 |  |  | 電子媒体への画像出力機器：コドニックス virtua
|  | Canon | Aquilion ONE TSX-301C/VISIONSP | 1AB1262003 | V8.9 SP0005J（2020.1～） | Yes | 可能 |  |  | 3回/年 |  |  | 電子媒体への画像出力機器：コドニックス virtua
|  | Canon | Aquilion Precision TSX-304A/2U | 2UA1722003 | V9.1 SP0001J（2021.5～） | Yes | 可能 | 2017-02-28 |  | 2回/年 | 2024-02-15 | CT室Room24 | 電子媒体への画像出力機器：コドニックス virtua
| MRI 01 | Siemens | MAGNETOM Skyra | 45292 | syngo MR E11C （2017.12.17～） | Yes | 可能 | 2012-06-01 |  | 4回/年 | 2023-01-10 | MRI室2 | 磁場強度：3 Tesla
| MRI 02 | Siemens | MAGNETOM Verio | 40607 | syngo MR B17 （2014.08.02～） | Yes | 可能 | 2012-12-01 |  | 4回/年 | 2023-03-31 | MRI室1 | 磁場強度：3 Tesla
| MRI 03 | Siemens | MAGNETOM Prisma | 166022 | syngo MR E11C （2017.2.28～） | Yes | 可能 | 2017-02-01 |  | 4回/年 | 2023-01-06 | MRI室3 | 磁場強度：3 Tesla
| MRI 04 | Siemens | MAGNETOM Aera | 152066 | syngo MR E11C （2017.2.28～） | Yes | 可能 | 2017-02-01 |  | 4回/年 | 2023-03-07 | MRI室3 | 磁場強度：1.5 Tesla
| 骨シンチ 01 | GE | Discovery NM/CT 670 | NT1006 | Xeleris V.3.1（2016/2/2～） |  | 可能 |  |  | 2回/年 | 2024-02-17
| 骨シンチ 02 | SIEMENS | Symbia T16 | 1148 | Syngo MI VA60A |  | 可能 |  |  | 2回/年 | 2024-02-03
| 骨塩定量 01 | HOLOGIC | HorizonA | 300166M |  |  | 可能 | 2017-05-01 |  | 1回/年 | 2023-07-19
放射線部の定期点検
毎回同じ点検項目ではなく
しっかり点検する年と、軽く点検する年があるらしい
（作業報告書の見かけが違うかも）

## 検査部管理
| 検査部管理 | [7 empty] | 2024-04-19
HP更新日 | 機器の種類 | メーカー名 | モデル | 製造番号等 | ソフトウエアバージョン | DICOM 提出 | 稼働開始日 | 稼働終了日 | 保守点検 頻度 | 最終 保守点検日 | 備考 | 設置場所
| 心電計 01 | 日本光電工業 | ECG-2550 | 1095 | Ver. 10-01 | 不可(紙媒体) | 2016-02-03 |  | 1回/年 | 2023-06-13 |  | 心電図室1
| 心電計 02 | 日本光電工業 | ECG-2550 | 1136 | Ver. 10-01 | 不可(紙媒体) | 2016-02-03 |  | 1回/年 | 2023-06-13 |  | 心電図室2
| 心電計 03 | 日本光電工業 | ECG-2550 | 1384 | Ver. 10-01 | 不可(紙媒体) | 2017-05-08 |  | 1回/年 | 2023-06-13 |  | 心電図室3
| 心電計 04 | 日本光電工業 | ECG-2550 | 1660 | Ver. 10-01 | 不可(紙媒体) | 2018-09-19 |  | 1回/年 | 2023-06-13 |  | 心電図室4
| 心電計 05 | 日本光電工業 | ECG-2550 | 1721 | Ver. 10-01 | 不可(紙媒体) | 2019-05-20 |  | 1回/年 | 2023-06-13 |  | 心電図室5
| 心電計 06 | 日本光電工業 | ECG-2550 | 1739 | Ver. 10-01 | 不可(紙媒体) | 2019-06-21 |  | 1回/年 | 2023-06-13 |  | 心電図室A
| 心電計 07 | 日本光電工業 | ECG-1550 | 2385 | Ver. 13-04 | 不可(紙媒体) | 2011-02-28 |  | 1回/年 | 2023-06-13 |  | 運動負荷検査室
| 脳波計 01 | 日本光電工業 | EEG-1218 | 41 | 2022-03-22 | 不可(紙媒体) | 2008-03-19 |  | 1回/年 | 2024-03-27 | ルーチン | 脳波室2
| 脳波計 02 | 日本光電工業 | EEG-1218 | 42 | 2022-03-22 | 不可(紙媒体) | 2008-02-22 | 2020-11-27 | 2023-03-01 |  | ルーチン
|  | 日本光電工業 | EEG-1260 | 139 | 2022-03-22 | 不可(紙媒体) | 2020-11-30 |  | 1回/年 | 2024-03-21 | ルーチン | 脳波室1
| 脳波計 03 | 日本光電工業 | EEG-1218 | 43 | Ver. 07-03 | 不可(紙媒体) | 2008-02-07 |  | 1回/年 | 2024-03-21 | ルーチン | 脳波室3
| 脳波計 04 | 日本光電工業 | EEG-1214 | 185 | Ver. 07-03 | 不可(紙媒体) | 2008-03-06 |  | 1回/年 | 2024-03-21 | 往診用 | ポータブル
| 脳波計 05 | 日本光電工業 | EEG-1214 | 1940 | Ver. 07-03 | 不可(紙媒体) | 2018-04-09 |  | 1回/年 | 2024-03-21 | 往診用 | ポータブル
| 筋電計 01 | 日本光電工業 | Neuropack MEB-2306 | 308 | Ver. 07-03 | 不可(紙媒体) | 2014-04-09 |  | 1回/年 | 2023-06-08 |  | 誘発電位検査室
| 筋電計 02 | 日本光電工業 | Neuropack MEB-2306 | 556 | Ver. 07-03 | 不可(紙媒体) | 2018-09-26 |  | 1回/年 | 2023-06-08 |  | 神経伝導検査室
| 肺機能機器 01 | チェスト株式会社 | CHESTAC-9800F | 980119 | Ver. 6.19..02 | 不可(紙媒体) | 2004-05-11 |  | 1回/年
|  | チェスト株式会社 | CHESTAC-8900αDN | S/N 1500145 | Ver. 7.02.02 | 不可(紙媒体) | 2022-09-02 |  | 1回/年 | 2023-09-01
| 肺機能機器 02 | チェスト株式会社 | CHESTAC-8900DN | 890659 | Ver. 7.02.02 | 不可(紙媒体) | 2017-11-19 |  | 1回/年 | 2023-08-28
| 心エコー 01 | キャノンメディカル システムズ | SSH-880CV |  | Ver. 3.00R107 | 不可(紙媒体) | 2011-01-31 |  | 1回/年 | 2023-06-27 |  | 検査室2
| 心エコー 02 | フィリップス エレクトロニクス | iE33 | 02RDQH | Ver. 6.3.6.343 | 不可(紙媒体) | 2008-03-01 | 2020-10-21 | 1回/年
|  | キャノンメディカル システムズ | TUS-AI800 | 5CA2072003 |  | 不可(紙媒体) | 2020-08-26 |  | 1回/年 | 2023-07-28 |  | 超音波検査センター
| 心エコー 03 | GEヘルスケア | vivid E9 | UY9115/VE91356 | Ver. BT13/113.1.3 | 不可(紙媒体) | 2010-12-27 |  | 1回/年 | 2024-02-13 |  | 検査室1
| 心エコー 04 | GEヘルスケア | vivid 7 dimension | 9464V7L | Ver. app 7.2.0 sys 2.1.2 | 不可(紙媒体) | 2006-12-01 | 2020-07-01 | 1回/年
|  | GEヘルスケア | vivid E95 | VID000272/AU11256 | Ver:203 75.2 | 不可(紙媒体) | 2020-06-30 |  | 1回/年 | 2023-07-20 |  | 検査室4
| 心エコー 05 | キャノンメディカル システムズ | SSH-880CV | W1L10Z2484 | Ver. 3.00R107 | 不可(紙媒体) | 2011-01-31 |  | 1回/年 | 2024-01-30 |  | 検査室5
| 心エコー 06 | フィリップス エレクトロニクス | iE33 | 02XRN8 | Ver. 6.3.3.343 | 不可(紙媒体) | 2008-02-19 | 2024-02-26 | 1回/年 | 2023-02-16
|  | フィリップス エレクトロニクス | EPIQ CVx | SZ823B1316 | Ver. 9.0.10 | 不可(紙媒体) | 2024-02-26 |  | 1回/年 | 2024-02-07
| 腹部エコー 01 | キャノンメディカル システムズ | SSA-790A | 99CO7X2982 | Ver.2.20 R321 | 不可(紙媒体) | 2008-01-31 | 2021-11-25 | 1回/年
|  | キャノンメディカル システムズ | TUS-AI800(Aplio i800②) | 6JB2192016 | V6.5SP1007 | 不可(紙媒体) | 2021-10-22 |  | 1回/年 | 2023-09-20 |  | 超音波センター10
| 腹部エコー 02 | キャノンメディカル システムズ | SSA-790A | 99J10Z6108 | Ver. 5.21 R860 | 不可(紙媒体) | 2011-03-18 |  | 1回/年
|  | キャノンメディカル システムズ | TUS-AI800(Aplio i800③) | 6JB2192017 | V6.5SP1007 | 不可(紙媒体) | 2021-10-22 |  | 1回/年 | 2023-09-04 |  | 超音波センター7
| 腹部エコー 03 | キャノンメディカル システムズ | SSA-790A | 99J10Z6107 | Ver. 5.21 R860 | 不可(紙媒体) | 2011-03-18 |  | 1回/年 | 2023-12-22 |  | 検査室6
| 腹部エコー 04 | 富士フイルムヘルスケア | SSD- F75 | 200J3426 | Ver. 3.1.1 | 不可(紙媒体) | 2011-03-18 |  | 1回/年 | 2023-12-25 |  | 超音波センター8
| 腹部エコー 05 | インテグラル | FibroScan 530 touch | F81131 | 4.0.3PI |  | 2019-08-19 |  | 1回/年 | 2024-02-20

## 治験検査室管理
| 治験検査室管理 | [7 empty] | 2024-03-13
HP更新日 | 機器の種類 | メーカー名 | モデル | 製造番号等 | 稼働開始日 | 稼働終了日 | 保守点検頻度 | 最終保守点検日 | 次回保守点検日 | 備考
| 遠心機 01（室温） | 久保田製作所 | 4000 | V39177 | 2018-04-18 |  | 1回/年 | 2024-03-04 | 2025-03-04
| 遠心機 02（冷却） | 久保田製作所 | 2800 | J21199 | 2008-02-21 | 2021-06-01 | 1回/年
|  | 久保田製作所 | S300TR | Y50530 | 2021-06-02 |  | 1回/年 | 2024-03-04 | 2025-03-04
| 遠心機 03（冷却） | 久保田製作所 | 2800 | MX2520 | 2018-04-18 |  | 1回/年 | 2024-03-04 | 2025-03-04
| 遠心機 04（冷却） | 久保田製作所 | S500FRNF | A40063 | 2023-06-08 |  | 1回/年 | 2024-03-04 | 2025-03-04
HP更新日 | 機器の種類 | メーカー名 | モデル | 製造番号等 | 稼働開始日 | 稼働終了日 | 保証期間 |  | 次回更新予定日 | 備考
| 温度計 01（冷蔵） | Fisher Scientific | 冷凍庫用アラーム温度計 Plus：06-664-269 | 192417476 | 2019-12-11 | 2021-08-25 | 2019年8月22日～2021年8月21日 |  | 2021-08-01
|  | Fisher Scientific | 冷蔵・冷凍庫用温度計 14-650-103,15507593 | 210183038 | 2022-03-22 | 2023-06-14 | 2021年8月25日～2023年3月9日 |  | 2023-03-01
|  | Fisher Scientific | 冷蔵・冷凍庫用温度計 14-650-103,15507593 | 230124151 | 2023-06-15 |  | 2023年2月21日～2025年2月21日 |  | 2025-02-21 | 証明書の期限毎に新規購入
| 温度計 02（凍結） | Fisher Scientific | ET-C207S | 192699209 | 2020-04-10 | 2021-12-10 | 2019年12月11日～2021年12月11日 |  | 2023-03-01
|  | Fisher Scientific | 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081-123,15294016 | 210777218 | 2021-12-10 | 2023-08-31 | 2021年9月10日～2023年9月10日 |  | 2023-09-10 | 証明書の期限毎に新規購入
|  | Fisher Scientific | Traceable Excursion-Trac冷蔵/冷凍庫用ﾃﾞｰﾀﾛｸﾞ温度計：15-081-123 | 230368127 | 2023-09-01 |  | 2023年5月31日～2025年05月31日 |  | 2025-05-31 | 証明書の期限毎に新規購入
| 温度計 03（深凍） | Fisher Scientific | Traceable 冷凍庫用高精度白金温度計：15-081-108 | 192619620 | 2020-05-01 | 2021-11-05 | 2019年11月5日～2021年11月5日 |  | 2021-11-01
|  | Fisher Scientific | 冷蔵/冷凍庫用高精度白金温度計 15-081-108,13597070 | 210069113 | 2021-11-05 | 2023-04-16 | 2021年3月22日～2023年3月22日 |  | 2023-03-01 | 証明書の期限毎に新規購入
|  | Fisher Scientific | 冷蔵/冷凍庫用高精度白金温度計 15-081-108,13597070 | 221476497 | 2023-04-17 |  | 2022年4月26日～2024年4月26日 |  | 2024-04-26 | 証明書の期限毎に新規購入
HP更新日 | 機器の種類 | メーカー名 | モデル | 製造番号等 | 稼働開始日 | 稼働終了日 | 保証期間 |  | 次回更新予定日 | 備考
| 冷凍庫A（-80℃） | Panasonic | MDF-U400VX-PJ | 150003 | 2016-02-23 |  |  |  |  | 1営業日に1回温度計にて 最高・最低温度を記録。 故障時のみ点検。
| 冷凍庫F（-20℃） | Panasonic | MDF-U443-PJ | 160008 | 2016-02-24 |  |  |  |  | 1営業日に1回温度計にて 最高・最低温度を記録。 故障時のみ点検。
| 冷蔵庫5 | Panasonic | MPR-514R-PJ | 160009 | 2016-02-24 |  |  |  |  | 1営業日に1回温度計にて 最高・最低温度を記録。 故障時のみ点検。